CHECKLIST DE VISTORIA PREDIAL

Obra/Imóvel: ________________________    Data: ____/____/______    Vistoriador: ____________________

FACHADA

☐  Fissuras ou trincas em revestimento

☐  Desplacamento de revestimento (risco de queda)

☐  Manchas de infiltração

☐  Caixilhos e esquadrias

☐  Peitoris, marquises e platibandas

COBERTURA E LAJES

☐  Impermeabilização (bolhas, fissuras, emendas)

☐  Rufos e calhas (entupimento, corrosão)

☐  Pontos de vazamento no forro

☐  Telhas soltas ou quebradas

RESERVATÓRIOS E ÁREAS MOLHADAS

☐  Reservatório superior/inferior (vazamento, tampas)

☐  Bombas e barriletes

☐  Impermeabilização de banheiros e piscinas

☐  Rejuntes e ralos

INSTALAÇÕES

☐  Quadros elétricos (aquecimento, identificação)

☐  SPDA / para-raios

☐  Bombas de incêndio e extintores

☐  Gás e hidráulica (vazamentos)

ESTRUTURA

☐  Trincas em pilares, vigas e lajes

☐  Armaduras expostas / corrosão

☐  Recalques e desaprumos

Observações / prioridades:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ferramentas e guias grátis para profissionais de obra e manutenção — pro.dce.eng.br · DCEng Engenharia